## 安全单
1.液体有机物的燃烧可以使用( )灭火。 | A.水 | B.沙土 | C .泡沫 | D.以上均可 | 答案:C
2.在含硫化氢场所作业时，下列错误的做法是( )。 | A.出现中毒事故，个人先独立处理 | B.作业过程有专人监护 | C.佩戴有效的防毒器具 | D.进入受限空间作业前进行采样分析 | 答案;A
事故应急救援的特点不包括( ). | A.不确定性和突发性 | B.应急活动的复杂性 | C.后果易猝变、激化和放大 | D.应急活动时间长 | 答案:D
4．单位应当落实逐级消防安全责任制和( )。 | A.部门消防安全责任制 | B.岗位消防安全责任制 | C.个人安全责任制 | D.内部消防安全责任制 | 答案:B
5．发生火灾后，以下逃生方法不正确的是( )。 | A.用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子 | B.弯着身子快速跑到安全地点 | C.躲在床底下，等待消防人员救援 | D.不乘坐电梯，使用安全通道 | 答案:C
下列导致操作人员中毒的原因中，除( )外，都与操作人员防护不到位相关。 | A.进入特定的空间前，未对有毒物质进行监测 | B.未佩戴有效的防护用品 | C.防护用品使用不当 | D.有毒物质的毒性高低 | 答案:D
以下情况应采取最高级别防护措施后方可进入有限空间实施救援的是( )。 | A.有限空间内有害环境性质未知 | B.缺氧或无法确定是否缺氧 | C.空气污染物浓度未知、达到或超过IDLH浓度 | D.以上情况均应采取最高级别防护措施 | 答案:D
8.引起慢性中毒的毒物绝大部分具有( )。 | A.蓄积作用 | B.强毒性 | C.弱毒性 | D.中强毒性 | 答案:A
9.企业安全生产管理体制的总原则是( )。 | A.管生产必须管安全，谁主管谁负责 | B.由安全部门管安全，谁主管谁负责 | C.由各级安全员管安全，谁主管谁负责 | D.有关事故应急措施应经过当地安全监管部门审批 | 答案:A
10.溺水救援中，( )指借助某些物品(如木棍等)把落水者拉出水面的方法，适用于营救者距淹溺者的距离较近(数米之内)，同时淹溺者还清醒的情况。 | A.伸手救援 | B.藉物救援 | C.抛物救援 | D.下水救援 | 答案:B
11，溺水救援中，( )指向落水者抛投绳索及漂浮物(如救生圈、敦生衣、木板等)的营救方法，适用于落水者与营救者距离较远且无法接近落水者，同时淹溺者还处在清醒状态的情况。 | A.伸手救援 | B.藉物救援 | C.抛物救援 | D.下水救援 | 答案:C
12．关于火灾逃生自救，以下描述不正确的是( )。 | A.身上着火，千万不要奔跑，可就地打滚或用厚重的衣物压灭火苗 | B.遇火灾可乘坐电梯，也可向安全出口方向逃生 | C.室外着火，门已发烫，千万不要开门，以防大火蹿入室内，要用浸湿的被褥、衣物等堵塞门窗缝，并泼水降温 | D.若所逃生线路被大火封锁，要立即退回室内，用打手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号，等待救援 | 答案:B
以下属于布条包扎法的是( )。 | A.环形绷带包扎法 | B.螺旋形绷带包扎法 | C.8字形绷带包扎法 | D.以上全部正确 | 答案:D
14.以下关于毛巾包扎法描述正确的是( )。 | A.下颌包扎法是指在三角巾顶处打一结，套于下颌部，底边拉向枕部，上提两底角，拉紧并交叉压住底边，再绕至前额打结;包完后在眼、口、鼻处剪开小孔 | B.头部包扎法是指将三角巾的底边折叠两层约两指宽，放于前额齐眉以上，顶角拉向枕后部，三角巾的两底角经两耳上方，拉向枕后，先作一个半结，压紧顶角，将顶角塞进结里，然后再将左右底角拉到前额打结 | C.胸部包扎法是指将毛巾折成鸡心状放在肩上，腰边穿带在上臂固定，前后两角系带在对侧腋下打结 | D.肩部包扎法是指将三角巾顶角向上，贴于局部，如系左胸受伤，顶角放在右肩上，底边扯到背后在后面打结，再将左角拉到肩部与顶角打结;背部包扎与胸部包扎相同，唯位置相反，结打于胸部 | 答案;B
15．安全阀在( )时起跳，主要作用是保护设备、管线不受损害。 | A.泄漏 | B.鉴定 | C.放空 | D.超压 | 答案:D
l6.安全生产责任制是企业岗位责任制的一个组成部分，是安全规章制度的核心，安全生产责任制的实质是( )。 | A.谁主管谁负责 | B.预防为主 | C.安全第一 | D.一切按规章办事 | 答案:A
17．依照《中华人民共和国安全生产法》的规定，承担( )的机构应当具备国家规定的资质条件。 | A.安全评价、认可、检测、检查 | B.安全预评价、认证、检测、检查 | C.安全评价、认证、检测、检验 | D.安全预评价、认可、检测、检验 | 答案:C
18，依据《中华人民共和国消防法》的规定，消防安全重点单位应当实行( )防火巡查，并建立巡查记录。 | A.每日 | B.每周 | C.每旬 | D.每月 | 答案;A
19．根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，建设项目在竣工验收时，其职业病防护设施应经( )验收合格后，方可投入正式生产和使用。 | A.建设行政部门 | B.卫生行政部门 | C.劳动保障行政部门 | D.安全生产监督管理部门 | 答案:B
20.依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对未依法取得批准或者验收合格的单位擅自从事有关活动的,负责行政审批的部门发现或者接到举报后，应当立即( )。 | A.予以停产整顿 | B.予以取缔 | C.予以责令整改 | D.予以通报批评 | 答案;B
21.依据《中华人民共和国消防法》的规定，公安消防机构应当对机关团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查，发现火灾隐患，应当及时通知有关单位或者个人采取措施( )。 | A.立即停止作业 | B.撤离危险区域 | C.限期消除隐患 | D.给予警告和罚款 | 答案:C
卸危险化学品时，应避免使用(）工具。 | A.木质 | B.铁质 | C.铜质 | D.陶质 | 答案:B
空调不应安装在可燃结构上，其设备与周围可燃物的距离不应小于( )。 | A.0.1m | B.0. 3m | C.0. 5m | D. 1.0m | 答案:B
24、库房内照明灯具下方不应堆放可燃物品，其垂直下方与储存物品水平之间距不应小于( )，不应设置移动式照明灯具。 | A.0.3m | B. 0.5m | C. 1.0m | D.1.5m | 答案:A
25.触电事故多的月份是( )。 | A. 11一翌年1月 | B.2-—4月 | C. 6-—9月 | D.10—12月 | 答案:C
26.在压力容器中并联组合使用安全阀和爆破片时，安全阀的开启压力应( )爆破片的标定爆破压力。 | A.略低于 | B.等于 | C.略高于 | D.高于 | 答案;D
27．依据《起重机械安全规程》(CB 6067—1985)，下列装置中，露天工作于轨道上的门座式起重机应装设的是( ). | A.偏斜调整和显示装置 | B.防后倾装置 | C.防风防爬装置 | D.回转锁定装置 | 答案:C
28．锅炉操作人员在对某新安装锅炉进行了全面检查，确认锅炉处于完好状态后，启动锅炉的正确步骤是( )。 | A.上水、点火升压、煮炉、烘炉、暖管与并汽 | B.上水、烘炉、煮炉、点火升压、暖管与并汽 | C.暖管与并汽、烘炉、煮炉、.上水、点火升压 | 煮炉、烘炉、上水、点火升压、暖管与并汽 | 答案:B
29.在易燃易爆危险化学品存储区域，应在醒目位置设置( )标识，防止发生火灾爆炸事故。 | A.严禁逗留 | B.当心火灾 | C.禁止吸烟和明火 | D.火警电话 | 答案:C
30.下列说法中错误的是( )。 | A.下井作业人员禁止携带手机等非防爆类电子产品或打火机等火源，必须携带防爆照明、通讯设备 | B.进人污水井等地下有限空间调查取证时，作业人员应使用普通相机拍照 | C.下井作业现场严禁吸姻,未经许可严禁动用明火 | D.当作业人员进入排水管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护 | 答案:B
使用长管呼吸器前必须进行检查,以下检查项错误的是( )。 | A.使用前检查面罩是否完好，密合框是否有破损 | B.检查导气管、长管的气密性，观察是否有空洞或裂缝 | C.使用高压送风式长管呼吸器时，检查气瓶压力是否满足作业需要以及检查报警装置 | D.滤毒罐外观有无破损 | 答案:C
搬运可燃气危险化学品气瓶时，正确的做法是( )。 | A.为防止气瓶倾倒，用手握紧气瓶阀头搬运 | B.为防止气瓶砸伤人员，应将气瓶放倒，小心滚至存储位置 | C.为降低安全风险，使用小型气瓶车推运至存储位置 | D.为防止气瓶漏气，应安装气瓶阀门扳手搬运 | 答案:C
关于应急救援原则，以下错误的是( )。 | A.尽可能施行非进入救援 | B.救援人员未经授权，不得进入有限空间进行救裰 | C.根据有限空间的类型和可能遇到的危害决定需耍采用的应急救援方案 | D.发生事故时，为节省时间救援人员应立即进人有限空间实施救援，不必获取审批 | 答案:D
34、关于事故应急救援的基本任务，下列描述不正确的是( )。 | A.立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员 | B.迅速控制事态，并对事故造成的危害进行检测、监测，测定事故的危害区城、危害性质及危害程度 | C.消除危害后果，做好现场恢复 | D.按照四不放过原则开展事故调查 | 答案:D
35，为防止乙炔生产装置产生的乙炔发生爆炸，乙炔生产装置应安装( )等安全装置。 | A.防护挡板、安全阀 | B.安全阀、电源开关 | C.安全阀、安全膜 | D.隔离变压器、安全膜 | 答案:C
以下不属于污水处理厂常见有毒有害气体的是( )。 | A.硫化氢 | B.氢气 | C.一氧化碳 | D.甲烷 | 答案;B
在有危险源的区域设置( )，进行警示，方便了解. | A.职业危害告知 | B.区域划分 | C.值守人员 | D.危险源警示标牌 | 答案:D
38、单位应对发现的事故隐患，根据其( )，按照规定分级，实行信息反馈和整改制度，并做好记录。 | A.类别和性质 | B.性质和严重程度 | C.类别和严重程度 | D.类别和接触人员 | 答案:B
39.对有限空间进行辨识，确定有限空间的( )，建立有限空间管理台账，并及时更新。 | A.数量 | B.位置 | C.危险有害因素等基本情况 | D.以上全部正确 | 答案:D
40.搬动移动电气设备前，一定要( )。 | A.切断电源 | B.检查电线是否碳压 | C.检查接头是否损坏 | D.向相关人员报告 | 答案:A
对电气设备定期检查，保证电气设备完好。一旦发现问题，要及时通知( )进行修理。 | A.修理工 | B.班纽长 | C.设备管理员 | D.电工 | 答案:D
污水处理厂职工常在污水池周围区域工作，可能发生的危险性较大的事故有( )。 | A.物体打击和触电 | B.高处坠落和机械伤害 | C.高处坠落和淹溺 | D.起重伤害和淹溺 | 答案:C
污水池区域必须设置若干( )，其上拴有足够长的绳子，并定期检查和更换，以备不时之需。 | A.救生圈 | B.救生衣 | C.竹竿 | D.橡皮筏 | 答案:A
44．可能引发机械伤害事故的原因不包括( ) | A.检查不到位 | B.违反操作规程 | C.人员操作站在安全距离以外 | D.隐患未及时排除 | 答案:C
45．下列对触电防护措施描述错误的是( ) | A.使用漏电保护装置可保证触电事故不会发生 | B.安全标志是保证安全生产预防触电事故的重要措施 | C.设置障碍不能防止有意绕过障碍去触及带电体 | D.使用长大工具者，防触电间隔应当加大 | 答案:A
46.进人有限空问作业必须首先采取通风措施，如机械通风，应按管道内平均风速不小于( )选择通风设备。 | A.0. 5m/s | B.0.6m/s | C.0.7m /s | D.0.8m/ s | 答案:D
47．进人有限空间作业必须首先采取通风措施，如自然通风时间应不少于( ), | A.15min | B.20min | C. 25min | D.30min | 答案:D
( )是指针对可能发生的事故灾难，为迅速、有效地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。 | A.应急准备 | B.应急响应 | C.应急预案 | D.应急救援 | 答案:A
49.( )是指针对可能发生的事故灾难，为最大限度地控制或降低其可能造成的后果和影响，预先制订的明确救援责任、行动和程序的方案。 | A.应急准备 | B.应急响应 | C.应急预案 | D.应急救援 | 答案:C
50.( )是指在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低其可能造成的影响面采取的救援措施或行动。 | A.应急准备 | B.应急响应 | C.应急预案 | D.应急救援 | 答案:D
51.冷却灭火法，就是将灭火剂直接喷洒在可燃物上，使可燃物的温度降低到自燃点以下，从而使燃烧停止。以下属于冷却灭火的操作是( )。 | A.用水扑救火灾 | B.将火源附近的易燃易爆物质转移到安全地点 | C.用水蒸气、惰性气体(如二氧化碳、氮气等)充入燃烧区域 | D.关闭设备或管道上的阀门 | 答案:A
52．隔离灭火法，是将燃烧物与附近可燃物隔离或者疏散开，从而使燃烧停止。以下属于采取隔离灭火的具体措施的是( )。 | A.用水扑救火灾 | B.将火源附近的易燃易爆物质转移到安全地点 | C.用水蒸气、情姓气体(如二氧化碳、氮气等)充人燃烧区域 | D.沙土、泡沫等不燃或难燃材料覆盖燃烧或封闭孔洞 | 答案:B
53，窒息灭火法，即采取适当的措施，阻止空气进入燃烧区，或惰性气体稀释空气中的氧含量，使燃烧物质缺乏或断绝氧而熄灭，适用于扑救封闭式的空间、生产设备装置及容器内的火灾。火场上运用窒息法扑救火灾时，可采用( )。 | A.用水扑救火灾 | B.将火源附近的易燃易爆物质转移到安全地点 | C.用水蒸气、惰性气体(如二氧化碳、氮气等)充入燃烧区域 | D.关闭设备或管道上的阀门 | 答案:C
( )是指将化学灭火剂喷入燃烧区参与燃烧反应，中止链反应而使燃烧反应停止。 | A.冷却灭火法 | B.隔离灭火法 | C.窒息灭火法 | D.抑制灭火法 | 答案:D
55.窒息灭火法必须注意的事项不包括( )。 | A.燃烧部位较小，容易堵塞封闭，在燃烧区域内没有氧化剂时，适于采取这种方法 | B.在采取用水淹没或灌注方法灭火时，必须考虑到火场物质被水浸没后会不会产生不良后果 | C.采取窒息方法灭火以后，必须确认火已熄灭方可打开孔洞进行检查。严防过早地打开封闭的空间或生产装置而使空气进入，造成复燃或爆炸 | D.采用惰性气体灭火时，一定要将大量的惰性气体充入燃烧区，迅速降低空气氧的含量，以达窒息灭火的目的 | 答案:A

## 安全多
1．在排查出的每个有限空间作业场所或设备附近设置清晰、醒目、规范的安全警示标识，标识内容包括( )。 | A.主要危险有害因素 | B.警示有限空间风险 | C.严禁擅自进入和盲目施救 | D.作业人员数量 | E.需配备的防护用品与物资 | 答案:ABC
2.从事高处作业人员禁止穿( )等易滑鞋上岗或酒后作业。 | A.高跟鞋 | B.硬底鞋 | C.拖鞋 | D.劳保鞋 | E.雨鞋 | 答案:ABCE
3.下列说法描述正确的是( )。 | A.有限空间发生爆炸、火灾，往往瞬间或很快耗尽有限空间的氧气，并产生大量有毒有害气体，造成严重后果 | B.甲烷相对空气密度约0.55，无须与空气混合就能形成爆炸性气体 | C.一氧化碳与血红蛋白的亲合力比氧与血红蛋白的亲合力高200 ~300倍 | D.一氧化碳极易与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，使血红蛋白丧失携氧的能力和作用，造成组织窒息 | E.污水处理厂工作环境中存在大量的有毒物质，人一旦接触后易引起化学性中毒可能导致死亡 | 答案:ACDE
4.压力下气体包括( )。 | A.压缩气体 | B.液化气体 | C.溶解液体 | D.冷冻液化气体 |  | 答案:ABCD
5.危险化学品火灾爆炸事故的预防包括( )。 | A.防止可燃可爆混合物的形成 | B.控制工艺参数 | C.消除点火源 | D.制订应急处置方案 |  | 答案:ABC
6.发生人员有限空间窒息后，协助者应想办法通过( )把作业者从密闭空间中救出，协助者不可进入密闭空间，只有配备确保安全的救生设备且接受过培训的救援人员，才能进入密闭空间施救。 | A.人字梯 | B.救生索 | C.提升机 | D.三脚架 |  | 答案:BCD
7.应急响应主要任务包括( )。 | A.接警与通知 | B.应急队伍的建设 | C.警报和紧急公告 | D.应急人员的培训 |  | 答案:AC
8.应急准备主要任务包括( )。 | A.接警与通知 | B.应急队伍的建设 | C.警报和紧急公告 | D.应急人员的培训 |  | 答案:BD
9.污水处理厂操作人员必须熟知的应急救援预案包括( )。 | A.高处坠落应急预案 | B.有每有害气体中毒应急预案 | C.机械伤害应急预案 | D.火灾应急预案 |  | 答案:ABCD
所有人员应遵守有限空间作业的职责和安全操作规程，正确使用( )。 | A. MSDS | B.手机 | C.个人防护用品 | D.安全装备 |  | 答案:CD
打扫卫生、擦拭设备时，严禁用水冲洗或用湿布去擦拭电气设备，以防发生( )事故。 | A.触电 | B.断路 | C.灼伤 | D.短路 |  | 答案:AD
12.危险化学品应当储存在专门地点，有( )，不得与其他物资混合储存，储存方式方法与储存数量必须符合国家标准。 | A.双人收发 | B.单人收存 | C.双人保管 | D.专人管理 |  | 答案:ACD
13，使用过程中暂存危险化学品的，应在固定地点分类分室存放，并做好相应的( )等预防措施，应有处理泄漏、着火等应急保障设施。 | A.防泄漏 | B.防火 | C.防盗 | D.防挥发 |  | 答橐:ABCD
14。搬运酸、碱前应仔细检查的是( )。 | A.地面是否整洁 | B.容器的位置固定是否稳 | C.装酸或碱的容器是否封严 | D.装运器具的强度 |  | 答案:BCD
15．登高作业中，应正确佩戴与使用劳动防护用品，牢记“三件宝”，“三件宝"包括()。 | A.安全绳 | B.安全网 | C.安全带 | D.安全帽 |  | 答案:BCD
16，气瓶打开过程中需注意( )。 | A.开瓶时要缓慢开半圆 | B.一切正常时逐渐打开 | C.如果阀门难以开启，可以用工具敲打 | D.如界阀门难以开启，不能用长柄扳手使劲扳,以防将阀杆拧断 |  | 答案:ABD
17．按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为( )级。 | A.一般 | B.较大 | C.重大 | D.特别重大 |  | 答案:ABCD
18.断电常用的办法有( )。 | A.关闭电源开关、拔去插头或熔断器 | B.用干燥的木棒、竹竿等非导电物品移开电源或使触电人员脱离电源 | C.用平口钳、斜口钳等绝缘工具剪断电线 | D.用身边的物体拂开电源线 |  | 答案:ABC
19．依据灭火原理，灭火通常采用的方法有( )。 | A.冷却灭火法 | B.隔离灭火法 | C.窒息灭火法 | D.抑制灭火法 |  | 答案:ABCD
关于灭火通常采用的方法，下列描述正确的有( )。 | A.用水扑救火灾，其主要作用就是冷却灭火 | B.关闭设备或管道上的阀门，阻止可燃气体、液体流入燃烧区采用的是冷却灭火法 | C.抑制灭火法可用水蒸气、惰性气体(如二氧化碳、氮气等)充入燃烧区域 | D.抑制灭火法可使用的灭火剂有干粉和卤代烷灭火剂 |  | 答案:AD
21．常见的有限空间作业事故包括( )。 | A.触电 | B.中毒窒息 | C.火灾、爆炸 | D.淹溺 | E.机械伤害 | 答案:ABCD
22.有限空闻内可能存在( )，如果遇到电弧、电火花、电热、设备漏电、静电、闪电等点火源，将可能引起燃烧或爆炸。 | A.有毒气体 | B.可燃气体 | C.粉尘 | D.水蒸气 | E.有挥发性的易燃液体 | 答案:BCE
23．污水处理厂常见的有限空间包括( )等。 | A.下水道泵站 | B.格棚间 | C.污泥储存或处理设施 | D.污泥消化池 | E.库房 | 答案:ABCD
24．下列对毒害气体描述正确的是( )。 | A.甲烷对人基本无毒，但浓度过量时使空气中氧含量明显降低，使人窒息 | B.硫化氢浓度越高时,对呼吸道及眼的局部刺激越明显 | C.硫化氢浓度超高时，人体内游离的硫化氢在血液中来不及氧化，则引起全身中毒反应 | D.硫化氢的化学性质不稳定，在空气中容易爆炸 | E.硫化氢溶于乙醇、汽油、煤油、原油中，溶于水后生成氢硫酸 | 答案:ACDE
25．爆炸物质(或混合物)是这样一种固态或液态物质(或物质的混合物)，其本身能够通过化学反应产生气体,而产生气体的( )能对周围环境造成破坏。 | A.温度 | B.压力 | C.速度 | D.密度 |  | 答案:ABC

## 理论单
1.随着污水处理技术的发展，不同工艺技术之间的界限日趋模糊，( )模式逐渐成为主流。 | A.集成和深度处理 | B.集成和组合 | C.生物处理和深度处理 | D.生物处理和膜处理 | 答案:B
简单有机物在有氧情况下是被( )微生物吸收进入细胞的。 | A.需氧性 | B.兼厌氧性 | C.厌氧性 | D.需氧和兼厌氧性 | 答案:D
SBR法中( )，是停止曝气或搅拌,实现固液分离。 | A.进水工序 | B.沉淀工序 | C.排放工序 | D.限制待机工序 | 答案;B
污水物理指标不包括( )。 | A. pH | B.温度 | C.色度 | D.臭味 | 答案:A
5.水体中由( )造成的颜色称为真色。 | A.溶解物质 | B.胶体 | C.悬浮物、胶体 | D.胶体、溶解物质 | 答案:D
6.BOD5的测定一般采用( )。 | A.稀释法 | B.接种法 | C.稀释与接种法 | D.稀释培养法 | 答案: C
7.3个阻值都为R的电阻，先用2个并联，再与另一个串联，结果阻值应为( )。 | A.R | B.3R | C. 3/2R | D.1/2R | 答案:C
曝气池的混合液污泥来自回流污泥，混合液的污泥浓度( )回流污泥浓度。 | A.相等于 | B.高于 | C.不可能高于 | D.基本相同 | 答案;C
污泥的化学调质作用机理不包括( )。 | A.脱稳凝聚 | B.吸附卷扫 | C.架桥絮凝 | D.加快颗粒的运动速度 | 答案:D
10．生物的反硝化作用是指污水中硝酸盐在( )条件下被徼生物还原成氮气的一个反应过程。 | A.好氧 | B.厌氧 | C.微好氧 | D.缺氧 | 答案:D
11。流量与泵的转速( )。 | A.成正比 | B.成反比 | C.无关 | D.相等 | 答案:A
12，细菌有( )种基本形态。 | A.2 | B.3 | C.4 | D.5 | 答案:B
13．污水处理中的物理处理法包括 ( )。 | A.气浮法 | B.混凝 | C.吸附 | D.汽提 | 答案;A
14、沉砂池的功能是从污水中分离( )较大的无机颗粒。 | A.相对密度 | B.重量 | C.颗粒直径 | D.体积 | 答案:A
15．曝气池有( )两种类型。 | A.好氧和厌氧 | B.推流和完全混合式 | C.活性污泥和生物膜法 | D.多点投水法和生物吸附法 | 答案:B
16.污泥的消化是一个生物化学过程，主要依靠微生物对有机物的( )作用。 | A.吸收 | B.氧化 | C.分解 | D.转化 | 答案:C
17．城镇污水处理基本上以( )为基础，强化可生物降解有机物的代谢机能和氮磷营养物的去除，从而达到改善水质的目的。 | A.机械处理 | B.物理处理 | C.生物处理 | D.化学处理 | 答案:C
18.下列消毒药剂的消毒能力最强的是( )。 | A.氯气 | B.臭氧 | C.二氧化氯 | D.氯化钠 | 答案:B
19.臭氧消毒的优点是( )。 | A.运行费低 | B.便于管理 | C.不受水的pH影响 | D.可持续消毒 | 答案:C
20.以下处理方法中不属于深度处理的是( ). | A.吸附 | B.离子交换 | C.沉淀 | D.膜技术 | 答案:C
21、表示滤料颗粒大小的是( )。 | A.半径 | B.直径 | C.球径 | D.数目 | 答案:C
22.水泵是将原动机的( )转化为输送液体能量的水力机械。 | A.电能 | B.热能 | C.机械能 | D.其他能量 | 答案:C
23．污水刮泥机走道滚轮面用的材质是( )。 | A.铸钢、橡胶 | B.铸钢、铝板 | C.尼龙、橡胶 | D.铝板、尼龙 | 答案:C
24．格栅拦截固体物的大小主要与( )有关。 | A.过栅水头损失 | B.结构形式 | C. 清渣方式 | D.栅间距 | 答案:D
25．初沉池在污水处理工艺中的主要作用是( )。 | A.沉泥砂 | B.沉降有机悬浮颗粒 | C.均匀水质 | D.去除密度大于1.5的固体颗粒 | 答案:A
26．废水治理的方法有物理法、( )法和生物化学法等。 | A.化学 | B.过滤 | C.沉淀 | D.结晶 | 答案:A
27.水体富营养化的征兆是( )的大量出现。 | A.绿藻 | B.蓝藻 | C.硅藻 | D.鱼类 | 答案:B
28。原生动物通过( )可减少曝气池剩余污泥。 | A.捕食细菌 | B.分解有机物 | C.氧化污泥 | D.抑制污泥增长 | 答案:A
污水中的有机氮通过微生物氨化作用后，主要产物为( )。 | A.蛋白质 | B.氨基酸 | C.氨氮 | D.氮气 | 答案;C
30.污泥中的水可分为4类，其中不能通过浓缩、调质、机械脱水方法去除的水是( )。 | A.间隙水 | B.内部水 | C.表面吸附水 | D.毛细结合水 | 答案:B
31.( )指硝酸盐被还原成氨和氮的作用。 | A.反硝化 | B.硝化 | C.脱氮 | D.上浮 | 答案:A
32．混凝沉淀的去除对象为( )。 | A.可沉无机物 | B.有机物 | C.颗粒物 | D.悬浮态和胶态物质 | 答案:D
33．二级处理主要是去除废水中的( )。 | A.悬浮物 | B.微生物 | C.油类 | D.有机物 | 答案:D
活性污泥主要由( )构成。 | A.原生动物 | B.厌氧微生物 | C.好氧微生物 | D.好氧微生物和厌氧微生物 | 答案: C
35．活性污泥法净化污水的主要承担者是( )。 | A.原生动物 | B.真菌 | C.放线菌 | D.细菌 | 答案:D
36.下列污水消毒方法中效率最低的是( )。 | A.氯气 | B.臭氧 | C.二氧化氯 | D.紫外线 | 答案:A
37．曝气池供氧的目的是提供给微生物（ )的需要。 | A.分解有机物 | B.分解无机物 | C.呼吸作用 | D.分解氧化 | 答案:A
细菌的细胞物质主要是由( )组成，而且形式很小，所以带电荷。 | A.蛋白质 | B.脂肪 | C.碳水化合物 | D.纤维素 | 答案:A
39．澄清池是―种集多功能为一体的水处理设施，其工艺过程不包括( )。 | A.沉淀 | B.化学反应 | C.化学沉淀 | D.混合 | 答案:A
40。聚合氯化铝的符号是( )。 | A.PAD | B.PAC | C.PAE | D. PAM | 答案;B
41.水中的污染物质能否与气泡黏附，还取决于该物质的润湿性，即该物质能为水润湿的程度。一般的规律是疏水性颗粒( )与气泡黏附。 | A.难 | B.易 | C.不可能 | D.完全 | 答案:B
42.电解质的凝聚能力随离子价的增大而( )。 | A.减少 | B.增大 | C.无变化 | D.变为零 | 答案:B
43．浓缩池的固体通量指单位时间内单位( )所通过的固体重量。 | A.体积 | B.表面积 | C.悬浮固体 | D.物质重量 | 答案:A
44、对于好氧生物处理，当pH( )时，真菌开始与细菌竟争。 | A.大于9.0 | B.小于6.5 | C.小于9.0 | D.大于6.5 | 答案:B
45．在闭合电路中，电源内阻变大，电源两端的电压将( )。 | A.升高 | B.降低 | C.不变 | D.不确定 | 答案:B
46．在生产中，经过驯化的微生物通过( )使有机物无机化，有毒物质无害化。 | A.合成代谢 | B.分解代谢 | C.新陈代谢 | D.降解作用 | 答案:C
47．在下列选项中,( )微生物广泛存在于自然界，无论有氧无氧、酸性碱性、高温低温等，只要有有机物质存在，均见它们的踪迹。 | A.光能自养 | B.光能异养 | C.化能自养 | D.化能异养 | 答案:D
48.采用大量的微小气泡附着在污泥颗粒的表面，从而使污泥颗粒的相对密度降低而上浮，实现泥水分离的目的的浓缩方法被称为( )。 | A.重力浓缩法 | B.机械浓缩法 | C.气浮浓缩法 | D.曝气浓缩法 | 答案: C
49.氧在水中的溶解度与水温成( ). | A.反比 | B.指数关系 | C.对数关系 | D.正比 | 答案:A
50.离心脱水机去除的是污泥中的( )。 | A.表层 | B.毛细水 | C.表面吸附水 | D.内部水 | 答案:B
51.以下说法中不正确的是( )。 | A.利用紫外线消毒的废水，要求色度低，含悬浮物低 | B.臭氧的消毒能力比氯强 | C.污水的 pH较高时，次氯酸根浓度增加消毒效果增加 | D.消毒剂与微生物的混合效果越好，杀菌率越高 | 答案:C
52．通过三级处理，BOD5要求降到( )以下，并去除大部分氮和磷。 | A.20mg/L | B. 10mg/L | C. 8mg/L | D. 5mg/L | 答案;D
53．气体探测仪是-一种检测( )的仪器。 | A.气体种类 | B.气体密度 | C.气体浓度 | D.气体体积 | 答案;C
54.( )一般用于合流管道，当上中游管道的水量达到一定流量时，由此井进行分流，将过多的水量溢流出去。 | A.检查井 | B.溢流井 | C.冲洗井 | D.截流井 | 答案:B
当采用声呐检查时，管内水深不宜小于( )。 | A.300mm | B.400mm | C. 500mm | D.1000mm | 答案:A
( )管道在流速缓慢的管段，水中杂质容易淤积，影响管道过水量和运行安全。 | A.重力管涵 | B.压力管涵 | C.截流堰 | D.雨水泵站 | 答案:A
57．鼓风曝气的气泡在生物池逐步上升时，气泡的氧转移速率( )。 | A.减小 | B.增大 | C.不变 | D.突变 | 答案;A
在分光光度法中，若增加比色皿的厚度则吸光度( )。 | A.不一定增加 | B.不一定域少 | C.一定减少 | D.一定增加 | 答案:D
反渗透通常用于分离( )大小大致相同的溶剂和溶质。 | A.物质 | B.原子 | C.分子 | D.有机物 | 答案:C
60.电感量一定的线圈，产生自感电动势大，说明该线圈中通过的电流的( )。 | A.数值大 | B.变化量多 | C.时间长 | D.变化率大 | 答案:D
N46机械油“46"表示油的( ) | A.闪电 | B.黏度 | C.凝固点 | D.针入度 | 答案:B
62.对污水中的无机的不溶解物质，常采用( )来去除。 | A.格栅 | B.沉砂池 | C.调节池 | D.沉淀池 | 答案:B
污水中的氮元索主要以( )形式存在。 | A.有机氮和氨氮 | B.有机氮和凯式氮 | C.有机氮和无机氮 | D.凯式氮和无机氮 | 答案:C
64。在污泥脱水时，投加PAM的作用是( )。 | A.调节pH | B.降低污混含水率 | C.减轻臭味 | D.中和电荷,吸附桥架 | 答案:D
65．常见传感器有( )、压力变送器、电磁流量计、温度计等。 | A.气动闸阀 | B.两位五通阀 | C.液位计 | D.电磁阀 | 答案:C
以下属于可拆卸的连接方式是( )。 | A.螺纹连接 | B.焊接 | C.铆接 | D.黏接 | 答案:A
67．污泥在管道中的流动的情况与水不相同，污泥流动的阻力随( )增大而增大。 | A.流速 | B.泥温 | C.相对密度 | D.重量 | 答案:A
68．以下管道检测主要用于新管道质量检验的是( )。 | A.电视检测 | B.声呐检测 | C.闭水试验 | D.染色试验 | 答案:C
测定悬浮物时，取适量水样过滤，将滤材连同残渣在( )下烘至恒重。 | A.100 ℃ | B.103 ~105℃ | C.600℃ | D.95℃ | 答案:B
70。一般衡量污水可生化的程度为BOD5/COD( )。 | A.小于0.1 | B.小于0.3 | C.大于0.3 | D.0.5 ~0.6 | 答案:C
下列在城镇污水处理厂的能耗占比最大的能源是( )。 | A.电能 | B.燃料 | C.药剂 | D.自来水 | 答案:A
72．硝化细菌属于( )。 | A.兼性细菌 | B.自养型厌氧菌 | C.异养型厌氧菌 | D.自养型好氧菌 | 答案:D
73.电气浮的实质是将含有电解质的污水作为可电解的介质,通过( )电极导以电流进行电解。 | A.正 | B.负 | C..阳极 | D.正负 | 答案:D
74.生化法去除废水中污染物的过程有吸附、降解、转化、固液分离，其中二沉池的主要作用之一为( )。 | A.吸附 | B.吸收 | C.固液分离 | D.降解 | 答案:C
下列污水深度处理的概念中，主要与脱氮除磷相关的是( )。 | A.生化后处理 | B.二级强化处理 | C.三级处理 | D.污水深度处理 | 答案:B
76.北京市城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11 890—2012)一级A标准规定新(改、扩)建城镇污水处理厂化学需氧量指标浓度值不得高于( )。 | A.40 mg/L | B.30 mg/L | C. 20 mg/L | D. 10 mg/L | 答案:C
77.澄清池主要是去除悬浮物和( )。 | A. BOD, | B.胶体颗粒 | C.COD | D.氨氮 | 答案:B
78.化学沉淀主要用于在废水处理中去除( )。 | A.重金属 | B.盐类 | C.胶体物质 | D.悬浮固体 | 答案;A
79.污水中的氮元素描述正确的是()。 | A. TN >TKN> NH3-N | B.TKN > NH3-N > NOX | C. TKN >TN > NOX | D.TKN > NOX > NH3 -N | 答案:A
80.污水的物理处理法主要是利用物理作用分离污水中主要呈( )污染物质。 | A.漂浮固体状态 | B.悬浮固体状态 | C.挥发性固体状态 | D.有机状态 | 答案:B
适用于各种城镇污水处理厂，尤其进水悬浮物颗粒有机组分含量较低，无机组分含量较高的是( )。 | A.平流沉砂池 | B.旋流沉砂池 | C.曝气沉砂池 | D.初沉池 | 答案:C
82.下列不是机械格栅响动异常的可能原因的是( )。 | A.链板变形 | B.轴承损坏 | C.电机齿轮箱故障 | D.栅渣量过大 | 答案:D
83．溶液加水稀释后，溶液中保持不变的是()。 | A.溶液中溶质质量分数 | B.溶液的质量 | C.溶质的质量 | D.溶剂的质量 | 答案:C
84．生物转盘是由( )及驱动装置组成。 | A.曝气装置、盘片 | B.盘片、接触反应槽、转轴 | C.接触反应槽、曝气装置、转轴 | D.转轴、曝气装置 | 答案:B
85．汞的污染使人产生( )病。 | A.骨痛病 | B.水俣病 | C.癌症 | D.心脑血管 | 答案:B
86.显微镜的目镜是16×，物镜是10×，则放大倍数是( )倍 | A.16 | B.10 | C. 100 | D.160 | 答案:D
87.《中华人民共和国水污染防治法》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议于( }修订通过。 | A.2008年2月27日 | B.2008年2月28日 | C.2008年3月27日 | D.2008年3月28日 | 答案:B
88，现行版本的《中华人民共和国水污染防治法》于( )第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正。 | A.2017年6月27日 | B.2017年6月28日 | C.2017年6月29日 | D.2017年6月30日 | 答案:A
89。现行版本的《中华人民共和国水污染防治法》自( )起执行。 | A.2016年1月1日 | B.2017年1月1日 | C.2018年1月1日 | D.2019年1月1日 | 答案:C
90.《城镇排水与污水处理条例》由中华人民共和国国务院于( )发布。 | A.2012年10月2日 | B.2012年10月1日 | C.2013年10月1日 | D.2013年10月2日 | 答案:D
91.《城镇排水与污水处理条例》自( )起施行。 | A.2012年1月1日 | B.2013年1月1日 | C. 2014年1月1日 | D.2015年1月1日 | 答案;C
浊度计是利用水中悬浮杂质对光具有散射作用的原理制成的，其测得的浊度是散射浊度单位( )。 | A. NTU | B.TU | C. DTU | D.JTU | 答案:A
93.一级处理去除对象为污水中的( ) 。 | A.溶解物质 | B.悬浮物 | C.胶体物质 | D.有机物 | 答案:B
94．二级处理一般BOD5的去除率可以在( )以上。 | A.90% | B.80% | C.70% | D.60% | 答案:A
( )能较确切地代表活性污泥微生物的数量。 | A. SVI | B.SV% | C.MLSS | D. MLVSS | 答案:D
96.SBR工艺的5个阶段的顺序为( )。 | A.进水、沉淀、反应(曝气)、排水、待机(闲置) | B.进水、反应{曝气)、沉淀、排水、待机(闲置) | C.进水、待机(闲置)、沉淀、排水、反应(曝气) | D.进水、沉淀、排水、反应(曝气》、待机(困置) | 答案:B

## 理论多
1.氢氧化钠被使用在水处理的方向包括( )。 | A.消除水的硬度 | B.通过沉淀消除水中重金属离子 | C.调节水的pH | D.离子交换树脂的再生 | 答案:ABCD
污水中的污染物，按其物理形态来分，可分为( ). | A.悬浮状态 | B.胶体状态 | C.固液混合状态 | D.溶解状态 | 答案:ABD
3．污水的生物处理，按作用的微生物，可分为( ). | A.好氧还原 | B.好氧氧化 | C.厌氧还原 | D.厌氧氧化 | 答案:BC
生物滤池常用的滤料有( )。 | A.陶粒 | B.碎石 | C.炉渣 | D.焦炭 | 答案:ABCD
滤池冲洗强度的影响因素( )。 | A.冲洗时间 | B.进水有机物负荷 | C.滤池面积 | D.冲洗水量 | 答案:ACD
曝气生物滤池的优点包括( )。 | A.运行费用低 | B.抗冲击负荷能力强，耐低温 | C.对进水SS要求严格 | D.易挂膜 | 答案:ABD
7.生物滤池的滤料的材质要求包括( )。 | A.比表面积大 | B.孔隙率低 | C.强度大 | D.化学物理稳定性好 | 答案;ACD
8．生物滤池的结构包括( )。 | A.出水系统 | B.反冲洗系统 | C.滤床 | D.布水系统 | 答案:ABCD
关于厌氧氨氧化反应说法正确的是( ). | A.反应过程中NO2-或NO3-为电子受体 | B.反应过程中NO2-或NO3-为电子供体 | C.反应过程中CO2是其唯一碳源 | D.反应过程中CO2不是其唯━碳源 | 答案:AC
10．污泥宜与城镇污水处理厂污泥统一处置，并应达到国家的相关标准，以下正确的是( )。 | A.现行国家标准《城镇污水处理厂泥质标准》(GB 24166—-2009) | B.现行国家标准《城镇污水处理厂泥质标准》( GB 24188——2009) | C.厂界大气污染物排放标准应符合现况国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-—2002) | D.厂界大气污染物排放标准应符合现况国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 19818—2002) | 答案:BC
11.《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—-2002)标准要求，位于《环境空气质量标准》(GB 3095一2012)一类区的所有(包括现有和新建、改建、扩建)城镇污水处理厂，自标准实施之日起，执行一级标准。以下对于部分指标描述正确的是( ). | A.总氮的三级标准是20mg/L | B.总磷的三级标准是3mg/L | C.SS的一级A标准是10mg/L | D.矿物油的二级标准是5mg/L | 答案:CD
12.近年来，我国城镇排水与污水处理事业取得较大发展，但也存在一些突出问题，以下属于上述问题的是( )。 | A.城镇排涝基础设施建设滞后，暴雨内涝灾害频发 | B.排放污水行为不规范，设施运行安全得不到保障，影响城镇公共安全 | C.污水处理厂运营管理不规范,污水污泥处理处置达标率低 | D.政府部门监管不到位,责任追究不明确 | 答案:ABCD
制定和施行《城镇排水与污水处理条例》的目的有( ). | A.加强对城镇排水与污水处理的管理 | B.保障城镇排水与污水处理设施安全运行 | C.保障公民生命、财产安全和公共安全 | D.保护环境 | 答案:ABCD
制定和施行《中华人民共和国水污染防治法》的目的有( )。 | A.保护和改善环境 | B.防治水污染 | C.保护水生态 | D.保障饮用水安全 | 答案:ABCD
15．水中的总磷包括( )的磷。 | A.溶解的 | B.颗粒的 | C.有机的 | D.无机的 | 答案:ABCD
废水处理方法主要有( ) | A.物理法 | B.生物法 | C.生物化学法 | D.物理化学法 | 答案:ABCD
污水水质指标通常分为( )类。 | A.物理指标 | B.化学指标 | C.生物指标 | D.理化指标 | 答案:ABC
以下关于地下水说法正确的是( )。 | A.地下水是指赋存于地面以下岩石空隙中的水，狭义上是指地下水面以下饱和含水层中的水 | B.地下水是水资源的重要组成部分，由于水量稳定，水质好，是农业灌溉、工矿和城市的重要水源之一 | C.在一定条件下，地下水的变化也会引起沼泽化、盐溃化、滑坡、地面沉降等不利自然现象 | D.地下水通过排水管道进入污水收集系统，对污水有一定的稀释作用，从而使得污水处理厂的污水浓度降低，对污水处理厂的运行和处理效果造成冲击 | 答案:ABCD
以下属于生活污水的有( )。 | A.粪便水 | B.洗浴水 | C.洗涤水 | D.冲洗水 | 答案:ABCD
20．以下关于生物处理过程说法正确的是( )。 | A.采用化学或物理化学方法可以有效地脱氮除磷，如折点加氯或吹脱工艺可以有效地去除氨氮 | B.采用混凝沉淀或选择性离子交换工艺可以去除磷 | C.生物硝化作用是利用化能自养微生物将氨氮氧化成硝酸盐的一种生化反应过程 | D.生物反硝化系指污水中的硝酸盐在缺氧条件下，被微生物还原为氮气的生化反应过程 | 答案:ABCD
21.关于生物脱氮说法正确的是( )。 | A.硝化作用由两类化能自养型细菌参与 | B.亚硝化单胞菌首先将氨氮NH3-N氧化成亚硝酸盐NO2-N. | C.硝化杆菌再将NO2-N氧化成稳定状态的硝酸盐NO3-N | D.反硝化细菌能利用NO3-中的氧(又称为化合态或硝态氧)，继续分解代谢有机污染物去除 BOD5，并同时将NO3-中的氮转化为氮气N2 | 答案:ABCD
属于物理化学法的方法有( )。 | A.吸附法 | B.离子交换法 | C.生物膜法 | D.膜分离法 | 答案:ABD
23.下列属于生物膜法水处理工艺的有( )。 | A.MBR | B.生物流化床 | C. MBBR | D.生物接触氧化法 | 答案:BCD
24．污水中的( )等营养物质排放到水体，将引起水体富营养化。 | A.有机物 | B.氮 | C.磷 | D.硫 | 答案:BCD
25.废水处理的方法可归纳为( )。 | A.物理法 | B.化学法 | C.物理化学法 | D.生物法 | 答案:ABCD
26.悬浮物在水中的沉淀可分为( )。 | A.自由沉淀 | B.絮凝沉淀 | C.成层沉淀 | D.压缩沉淀 | 答案:BCD
27．城市污水的物理性质包括（( )。 | A.水温 | B.颜色 | C.气味 | D.氧化还原电位 | 答案:ABCD
28.A-A-О脱氮的基本原理是通过微生物的生命活动将污水中含氮的物质经过( )转化为N2的过程。 | A.硝化反应 | B.反硝化反应 | C.投加药剂 | D.曝气 | 答案:AB
29．在供氧的条件下，废水中的氨氮通过生物氧化作用，直接转变为( )的形式。 | A.硝酸盐 | B.亚硝酸盐 | C.氮气 | D.其他物质 | 答案:AB
30.水中所含总固体包括( )。 | A.可溶性固体 | B.胶体 | C.漂浮物 | D.悬浮固体 | 答案:ABD
31.用于废水处理的膜分离技术包括( )。 | A.扩散渗析 | B.电渗析 | C.反渗透 | D.深床滤池 | E.超滤 | F.微滤 | 答案:ABCEF
对于AB法A段在处理污水过程中的主要特征，描述正确的是( )。 | A.负荷高 | B.剩余污泥产率低 | C.水力停留时间较短 | D.泥龄长 | 答案:AC
33．城镇污水处理流程的主要处理构筑物有( )。 | A.沉砂池和初次沉淀池 | B.格栅 | C.曝气池和二次沉淀池 | D.活性炭吸附池和污泥浓缩池 | 答案:ABC
34.水样可以分为( ) | A.平均污水样 | B.定时污水样 | C.混合水样 | D.瞬时污水样 | 答案:ABCD
35，下列与UASB反应器特点相符的选项是( )。 | A.颗粒污泥浓度高，沉降性能好，污泥活性高 | B.容积负荷高，沼气产量大 | C.不可处理高浓度污水 | D.反应池与沉淀池分开设置 | 答案:AB
36。水处理工艺中最常用的消毒方法有( )。 | A.氯消毒 | B.臭氧消毒 | C.紫外线消毒 | D.超声波消毒 | 答案:ABC
37．二级处理主要是由( )构咸。 | A.曝气池 | B.沉淀池 | C.污泥回流 | D.剩余污泥排放系统 | 答案:ABCD
38．曝气效率与( )等因素有关系。 | A.扩散器的种类 | B.曝气池水深 | C.入流水质 | D.混合液的DO值 | 答案:ABCD
二次沉淀池的排泥方式有( )。 | A.排泥泵直接排泥 | B.水位差排泥 | C.虹吸式排泥 | D.气体式排泥 | 答案:ABCD
下列属于消毒剂的是( )。 | A.聚合氯化铁 | B.次氯酸钠 | C.漂白粉 | D.臭氧 | 答案:BCD
41.氯消毒实际上是( 〉组合消毒。 | A.氯氨 | B.氯 | C.氯气 | D.氯化氢 | 答案:AB
42.关于紫外线消毒,下面描述不正确的是( )。 | A.采用紫外线消毒，清水渠无水或水位达不到设备工作水位时，严禁开启设备 | B.不得人工清洗玻璃套管 | C.采用紫外线消毒的污水，其透射率应大于50% | D.采用紫外线消毒的污水,其透射率应大于30% | 答案:BC
43.下面能够用于城市污水消毒的是( )。 | A.紫外线消毒. | B.臭氧消毒 | C.次氯酸钠消毒 | D.二氧化氯消毒 | 答案:ABCD
下列属于滤池系统组成部分的有（ )。 | A.滤料 | B.反冲洗水泵 | C.搅拌机 | D.承托层 | 答案:ABD

## 操作单
1.缺氧区溶解氧浓度宜控制在( )以下。 | A.0.1mg/L | B.0.2mg/L | C. 1 mg/L | D. 2 mg/L | 答案:B
2，下列不属于离心泵启动前的准备工作的是( )。 | A.离心泵启动前检查 | B.离心泵充水 | C.离心泵暖泵 | D.离心泵降温 | 答案:D
3.水泵各法兰结合面能涂( )。 | A.滑石粉 | B.黄油 | C.颜料 | D.胶水 | 答案:B
4、转刷曝气机充氧量随( )的变化而变动。 | A.转刷浸深和转速 | B.转刷轴长 | C.转刷直径 | D.刷片数量 | 答案:A
5.潜水泵突然停机会造成( )现象。 | A.水锤 | B.喘振 | C.气浊 | D.以上都不是 | 答案:A
6.下列项目中要求水样用硫酸调节pH≤2且保存时间不超过24h的是( )。 | A.总氮、氮氮 | B.氨氮、总磷 | C.总有机碳、总氮 | D.化学需氧量、总碱度 | 答案:B
7.下列不是滤池冲洗效果的控制指标的是( )。 | A.冲洗水用量 | B.冲洗强度 | C.冲洗历时 | D.滤层膨胀率 | 答案:A
二沉池的排泥方式应采用( )。 | A.静水压力 | B.自然排泥 | C.间歇排泥 | D.连续排泥 | 答案:D
9.下列不属于沉淀池异常现象的是( ). | A.污泥上浮 | B.污泥流出 | C.池水发黑发臭 | D.污泥沉降 | 答策:D
10，下列不属于二次沉淀池的外观异常现象的是( )。 | A.处理出水浑浊 | B.浮流上浮 | C.活性污泥流出 | D.污泥解体 | 答案:D
镜检是通过观察指示性微生物的状态来确定细菌和菌胶团的活性，最常见的指示性微生物为( )。 | A.钟虫、轮虫、楯纤虫 | B.钟虫、草履虫、楯纤虫 | C.蚜虫、轮虫、楯纤虫 | D.钟虫、丝状菌、楯纤虫 | 答案:A
12.A/O系统中的厌氧段，要求DO的指标控制为( ). | A.0.5 | B.1.0 | C. 2.0 | D.4.0 | 答案;A
13.下列关于水质监测方法的描述中错误的是( )。 | A.通常采用玻璃电极法和比色法测定pH | B.BOD的经典测定方法是稀释接种法，也是目前我国推荐采用的快速测定方法 | C. COD的测定方法最常见的是重铬酸钾法和高锰酸钾法 | D.纳氏试剂法是用来测定氨氮的经典方法 | 答案:B
紧沉孔内的外六角螺栓要用的扳手类型是( ). | A.套筒扳手 | B.内六扳手 | C.活动扳手 | D.眼镜扳手 | 答案:A
15．下列属于重力式浓缩池主要控制参数的是( )。 | A.分离率 | B.浓缩倍数 | C.固体通量 | D.固体回收率 | 答案:C
16.污泥干化每运行( )个月应对热交换器的密封、压力表、排水帽等进行全面检查、清理，并对所有的密封磨损情况进行详细的记录和跟踪。 | A.1 | B.3 | C. 5 | D.6 | 答案:B
在生物氧化作用不断消耗氧气的情况下，通过曝气保持水中的一定的( )。 | A. Ph | B.BOD浓度 | C.污泥浓度 | D.溶解氧浓度 | 答案:D
18.无阀滤池在停车过程中，不正确的操作是( )。 | A.关进水阀 | B.停运后无须反冲洗 | C.停运后强制反冲洗 | D.将反冲洗水送至系统处理 | 答案:B
19.格栅除渣机最为先进和合理的控制方式是( )。 | A.人工控制 | B.自动定时控制 | C.水位差控制 | D.温度差控制 | 答案;C
20。为使SBR反应器内进行厌氧反应,可采取( )方式。 | A.静止进水 | B.边进水边搅拌 | C.边进水边曝气 | D.进水、搅拌、曝气同时进行 | 答案:B
21.曝气池中曝气量过大不会导致( )。 | A.活性污泥上浮 | B.活性污泥解体 | C.活性污泥膨胀 | D.异常发泡 | 答案:C
22.曝气池有臭味说明( )。 | A.进水pH过低 | B.丝状菌大量繁殖 | C.曝气池供氧不足 | D.曝气池供氧充足 | 答案:C
23．周边进水的辐流式二次沉淀池，与中心进水相比，其周边进水可以降低进水的( )，避免进水冲击池底沉泥，提高池的容积利用系数。 | A.流速 | B.流量 | C.浓度 | D.温度 | 答案:A
24。污水处理装置出水长时间超标与工艺操作过程无关的是( )。 | A.操作方法 | B.工艺组合 | C.工艺指标控制 | D.实际进水水质超出设计范围 | 答案:D
25.对于滤布滤池的运行与维护，以下描述不正确的是( )。 | A.水力负荷不宜大于25 m3/(m2.h) | B.反冲洗周期应根据进水水质，滤池液位及运行时间确定﹔反冲洗转速宜为0.5 ~ 1r/ min;反冲洗水量宜为处理水量1% | C.应定期检查滤布,发现破损应及时更换 | D.应定时检查滤布滤池吸泥泵，电气仪表及附属设备运行状况，并做好设备、环境的清洁工作及传动部位的保养工作 | 答案:A
沉淀池运行管理的主要工作为( )。 | A.取样 | B.清洗 | C.撤浮渣 | D.排泥 | 答案:D
27.巡检时发现二沉池泥水界面接近水面，部分污泥碎片溢出应( )。 | A.停机检查 | B.投加絮凝剂 | C.减少出水流速 | D.加大剩余污泥排放量 | 答案:D
28.为使均质调节系统具备开工，下列各项准备工作中，错误的做法是( )。 | A.确定均质调节系统工艺流程 | B.检查均质调节系统动力设备及仪表是否处于备用状态 | C.将事故池装满清水，以备稀释高浓度污水 | D.检查pH调整剂投加系统是否处于备用状态 | 答案:C
下列关于小型移动式潜水泵启动前的做法错误的是( )。 | A.在接通电源之前应盘车 | B.在下水之前先接通电源观察转向是否正确 | C.用卡箍将出水软管接到水泵上 | D.用电缆轻轻将水泵吊入水中 | 答案:D
30.竖流式沉淀池的排泥方式一般采用( )方法。 | A.自然排泥 | B.泵抽取 | C.静水压力 | D.机械排泥 | 答案:C
31.一般正常情况下，MBR 系统生物池污泥浓度应当控制在( ), | A. 1500 ~ 3000mg/ L | B.7000 ~10000mg/L | C.5000 ~10000mg/L | D.11000~14000mg/ L | 答案:B
34．滤池进水浊度以控制在( )NTU以下，滤后水浊度不得大于( )NTU。 | A.5，1 | B.10，5 | C. 10，1 | D.15，10 | 答案:B
35．滤池应设置清水池水质检测点，每日监测化验不得少于( )次，当发现水质超标时，应立即采取相应措施。 | A.1 | B.2 | C.3 | D.4 | 答案:A
36．酸烧伤时，应用( )溶液清洗。 | A.5%碳酸钠 | B.5%碳酸氢钠 | C.清水 | D.5%硼酸 | 答案:B
37．活性污泥生物池中的厌氧段，要求DO的指标控制在( )以下。 | A.0mg/ L | B.0.2mg/L | C.0. 6mg/L | D.1.0mg/L | 答案:B
38．以下属于移液管的正确操作的是( )。 | A.三指捏在移液管刻度线以下 | B.三指捏在移液管上端 | C.可以拿在移液管任何位置 | D.必须两手同时握住移液管 | 答案:B
保存测定总氮的水样时，应( ) . | A.用氢氧化钠调节pH >8，冷冻保存 | B.不需要加试剂保存 | C.用浓硫酸调节pH 至1 ~2，常温保存7d | D.加硝酸保存 | 答案;C
滴定管活塞中涂凡士林的目的是( )。 | A.防止漏液 | B.使活塞转动灵活 | C.使活塞转动灵活并防止漏液 | D.以上都不正确 | 答案:C
41．不小心把浓硫酸滴到手上，应采取的措施是( )。 | A.立即用纱布拭去酸，再用大量水冲洗，然后涂碳酸氢钠溶液 | B.用氨水中和 | C.用水冲洗 | D.用纱布擦洗后涂油 | 答案:A
42，下列需要每周都测的污水检测指标是( )。 | A.氯化物 | B.硫化物 | C.氟化物 | D.烷基汞 | 答案:A
43.下列需要每月都测的污水检测指标是( )。 | A.石油类和挥发酚 | B.总汞与烷基汞 | C.氯化物与氟化物 | D.COD 与 pH | 答案:A
44，下列需要每半年测1次的污水检测指标是( )。 | A.阴离子表面活性剂 | B.硫化物 | C.氯化物 | D.烷基汞 | 答案;D
45．污泥监测项目中,粪大肠杆菌数检测周期为( )，总汞总砷检测周期为( )。 | A.每周，每半年 | B.每月，每半年 | C.每周,每季度 | D.每月,每季度 | 答案:B

## 操作多
1。出现( )情况时，需及时排泥。 | A.池面有大量浮泥且有大量气泡产生 | B.出水水质变黑或恶化 | C.排泥管内污泥颜色变黑 | D.泥区回流液的含固量增加 | 答案:ACD
2.对于一般城市污水的初沉池，当后续工艺为活性污泥法时，表面负荷采用( )﹔当后续工艺为生物滤池等膜工艺时，表面负荷采用（ )。 | A.1.3m3/ ( m2 ·h)，1.7m3/ ( m2 ·h) | B.0.85m3/ ( m2 ·h)，1.2m3/ ( m2 ·h) | C.1.5m3/ ( m2 ·h),1.9m3/ ( m2 ·h) | D. 0.65m3/ ( m2 ·h)，1.0m3/ ( m2 ·h) | 答案:AB
3.实际测得的MLSS，是混合液的滤过性残渣，包括( )。 | A.活性污泥絮体内的活性微生物量 | B.非活性的有机物 | C.非活性的无机物 | D.可溶于水的盐类物质 | 答案:ABC
曝气池调控判断因素包括( )。 | A.浊度 | B.流态 | C.颜色 | D.气味 | 答案:CD
正常的活性污泥中，一般都存在的微型指示生物包括( )、轮虫、线虫。 | A.变形虫 | B.鞭毛虫 | C.钟虫 | D.草履虫 | 答案:ABCD
6.造成二次沉淀池出水浑浊的原因有( )。 | A.曝气池处理效率降低使胶体有机残留 | B.硫化氢氧化造成单质硫析出 | C. 活性污泥解体 | D.泥沙或细小的氢氧化铁等无机物。 | 答案:ABCD
7.生产运行记录均由经过培训的运行人员填写，记录填写人员对记录内容的( )负责。 | A.真实性 | B.准确性 | C.有效性 | D.全面性 | 答案:ABC
8.在交接班记录表中，需要认真填写值班的信息有( )。 | A.值班日期 | B.天气 | C.交接时间 | D.交接人员 | 答案:ABCD
9．曝气池运行记录中缺氧段和厌氧段的搅拌器、回流渠道的搅拌器状态，须按( )的实际情况填写，计算设备当日累计运行时间并填写。 | A.运行 | B.备用 | C.故障 | D.检修 | 答案:ABCD
曝气池运行记录中曝气状态、混合液状态根据实际情况填写( )。 | A.良好 | B.一般 | C.较差 | D.合格 | 答案:ABC
生产计划编制内容包括( )。 | A.水量 | B.泥质 | C.能耗 | D.项目维修 | 答案:ABCD
12、以下要素及其实施方式中，可以分析判断一个污水处理工艺方案的基本功能、运行特征、限制因素和可能出现的问题的是( )。 | A.泥龄 | B.电子受体 | C.流态分布 | D.污泥维持 | 答案:ABCD
13.清理格栅时，应注意的操作有( )。 | A.观察栅前水位 | B.进行有毒气体监测 | C.进行人工清渣操作 | D.观察栅渣污堵情况 | 答案:ABCD
14。为了使活性污泥曝气池正常运转，应认真做好的记录有( )。 | A.严格控制进水量和负荷 | B.控制污泥浓度和认真做好记录,及时分析运行数据 | C.控制回流污泥量，注意活性污泥的质量和适当供氧 | D.严格控制排泥量和排泥时间 | 答案:ABCD
引起活性污泥膨胀因索有( )。 | A.水质、温度 | B.负荷 | C.冲击 | D.毒物、厌氧 | 答案:ABCD
巡检生物池,应注意观察活性污泥和回流污泥的( )。 | A.浓度 | B.颜色 | C.嗅味 | D.sVI | 答案:ABC
17.通过显徼镜观察生物相可以了解( )。 | A.硝化细菌活性 | B.原生动物 | C.丝状菌 | D.活性污泥菌胶团 | 答案:BCD
18.搅拌器无法开启的可能原因有( ) | A.主电路没有电压 | B.控制线路故障 | C.过载保护没有复位 | D.叶轮卡死 | 答案:ABCD
19.搅拌器搅拌效果差的原因可能是( )。 | A.叶轮旋向错误 | B.转速不足 | C.密封环磨损 | D.搅拌液体黏度太高 | 答案:ABCD
20.回流泵和剩余泵的电流过大的原因有( )。 | A.工作电压太低 | B.工作电压太高 | C.输送液体黏度太高 | D.叶轮卡死 | 答案:ACD
21．控制箱合上总电源前,应先检查( )有无出现过热、变色现象。 | A.断路器 | B.接触器 | C.接线端子 | D.接线 | 答案:ABCD
曝气池污泥解体的表征有( )。 | A.处理水质浑浊 | B. 30 min沉降比大于80% | C.污泥絮体小 | D.污泥有异味 | 答案:ACD